ICS 国际标准分类号

CCS中国标准文献分类号

四川省智能建造与建筑工业化协会团体标准
                          T/SICBIA XXXX-2026
装配式混凝土结构竖向构件施工质量控制标准
Standard for Construction Quality Control of Vertical Components of Prefabricated Concrete Structures

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                           XXXX-XX-XX 实施

四川省智能建造与建筑工业化协会 发布
四川省智能建造与建筑工业化协会团体标准
装配式混凝土结构竖向构件施工质量控制标准
Standard for Construction Quality Control of Vertical Components of Prefabricated Concrete Structures

T/SICBIA  XXX-20XX

	主编单位：
	中国五冶集团有限公司

中国十九冶集团有限公司

	批准单位：
	四川省智能建造与建筑工业化协会

	施行日期：
	2026年XX月XX日


XXXX出版社
2026 成 都

前  言

本规程是根据《四川省智能建造与建筑工业化协会（原四川省装配式建筑产业协会）〈装配式混凝土建筑结构质量检测技术标准〉等3项团体标准的立项公示》（川装配协〔2024〕30号）的要求，由中国五冶集团有限公司会同有关单位共同编制完成。

标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本标准共分6章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.技术策划；5.竖向构件施工质量管理；6.验收管理；7.附录。

本标准由四川省智能建造与建筑工业化协会负责管理，由中国五冶集团有限公司负责具体技术内容的解释和说明。本规程在执行过程中，如有意见或建议，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：成都市锦江区五冶路9号，邮编：610063，电话：028-85957336，邮箱：wyaqjsc@163.com），以供修订时参考。

	主编单位：
	中国五冶集团有限公司

中国十九冶集团有限公司

	参编单位：
	四川城市技师学院

四川省建筑科学研究院有限公司

成都交投建筑工业化有限公司

	主要起草人：
	夏尚志、王欣弋、张雷、钟  雨、冯  波、罗  吉、蔡建利万  江、唐进、杨凌云、陈鹏旭、淡  浩、李  可、赵  宇、姚嘉秩、陈  锋

	主要审查人：

	


目  录
51  总    则


62  术    语


83  基本规定


94  施工技术策划


94.1  一般规定


94.2 深化设计策划


104.3 预制构件生产策划


145  竖向构件施工质量管理


145.1 构件进场、运输与堆放质量管理


155.2 吊装施工准备


165.3 预制构件吊装施工质量管理


175.4 灌浆套筒连接质量管理


195.5 现浇节点连接质量管理


196  验收管理


196.1 一般规定


206.2 构件进场验收


216.3 吊装与安装精度验收


216.4 连接质量验收


226.5 实体检验与资料验收


237  附录


23附录A：构件进场检验批质量验收记录表


24附录B：构件安装检验批质量验收记录表


26附录C：吊装机械的验收记录表


28附录D：吊装吊具和索具验收记录表


30附录E：起重吊装前试吊检查记录表





1  总    则

1.0.1 为提高装配式混凝土结构竖向构件的安装、连接施工质量，明确竖向构件制作、运输、安装及连接的质量控制重点和措施，保障工程结构安全、使用功能及耐久性，提高施工效率与工程质量，促进装配式建筑产业化健康发展，依据国家现行有关标准，结合行业实践与技术进步，制定本标准。

【条文解释】为提高装配式混凝土结构采用灌浆套筒连接竖向构件（预制柱、预制剪力墙、预制电梯井道等）的安装施工质量，细化质量控制要点与措施，建立竖向构件安装施工质量标准化管理体系，促进本省装配式建筑产业化健康发展，依据现行国家标准、行业标准及四川省工程建设地方标准，结合大量工程实践经验及科研成果，制定本标准。

1.0.2 本规程适用于新建、改建及扩建建筑工程采用装配式混凝土结构灌浆套筒连接的预制柱、预制剪力墙等竖向构件生产、安装施工的质量控制。

1.0.3 本规程针对灌浆套筒连接竖向构件的质量控制、安全管理、绿色施工与信息化管理提出规定，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关法律法规、标准规范的规定，当设计对竖向构件连接有专项规定时，尚应符合设计文件要求。

2  术    语

2.0.1 预制混凝土竖向构件 prefabricated concrete vertical members

工厂或现场预制、沿高度布置、主要承受竖向荷载的混凝土构件，包括预制柱、预制剪力墙、预制电梯井道壁板等。

2.0.2 套筒灌浆连接 grouted sleeve splicing

在预制混凝土构件中预埋金属套筒内插入钢筋并灌注灌浆料，硬化后实现钢筋对接传力的机械连接方式。

2.0.3 灌浆料 grouting material

以水泥为基本材料，配以细骨料、外加剂及其他材料混合而成，加水搅拌后具有高流动性、早强、高强、微膨胀等性能，专门用于钢筋套筒灌浆连接的干混料。

【条文说明】本灌浆料专属用于预制构件钢筋套筒灌浆连接，其技术要求、试验方法、检验规则必须严格执行现行建筑工业行业标准JG/T 408《钢筋连接用套筒灌浆料》；同时应符合 JGJ 355《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》对材料进场与性能的配套规定，不得采用 GB/T 50448《水泥基灌浆材料应用技术规范》替代或等同使用。
2.0.4 座浆料 bedding mortar

用于预制构件安装时底部缝隙封堵与调平，具有一定强度、流动性和微膨胀特性的水泥基材料。

2.0.5 封仓料 fenced warehouse materials

用于封堵预制构件拼缝及套筒灌浆周边缝隙，防止灌浆料渗漏、跑浆，具有塑性好、粘结强度高、防渗封堵性能优良的专用密封材料。

【条文说明】本条定义适用于装配式竖向构件套筒灌浆施工的专用封缝料，用于封闭拼缝、封堵间隙、防止灌浆料外流并实现分仓。该材料为水泥基或聚合物改性水泥基，应符合GB/T 50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》具有快硬早强、高粘结、微膨胀、抗高压抗渗等特性，确保灌浆过程密闭不漏浆、空腔饱满。严禁以外墙防水胶等替代，进场需检验合格后方可使用。

2.0.6 分仓 compartmentation

竖向构件套筒灌浆施工前，采用封仓料将构件底部空腔分隔为若干独立封闭灌浆区间，实现分区灌浆、互不串浆的构造做法。

2.0.7 灌浆孔 grouting hole

设置于套筒或构件腔体上，用于注入灌浆料的预留孔洞。

2.0.8 出浆孔 grout outlet

设置于套筒或构件腔体上部，用于排出空气、溢流出灌浆料的预留孔洞。

2.0.9 联通腔灌浆 continuous cavity grouting

针对多个相邻套筒或连接部位形成的连通空腔，采用从一个灌浆孔注入灌浆料直至所有出浆孔均流出合格浆料的连续灌浆施工方法。

2.0.10 灌浆饱满度 grouting Fullness

灌浆料在套筒或连接空腔内的填充饱满程度，通常以实际填充体积与理论需要体积的百分比表示。

2.0.11 无损检测 non-destructive testing

不损伤结构构件实体，采用声学、影像学等技术检测套筒灌浆饱满度及内部缺陷的检测方法。

3  基本规定

3.0.1 建设单位应牵头建立装配式预制构件设计、生产、安装、验收全过程质量标准化管理体系，明确质量控制目标，编制质量目标分解任务书，经各方审核通过后进行质量目标交底，并将目标分解至各单位及各岗位。

3.0.2 项目宜采用EPC总承包模式，项目施工准备阶段应遵循设计、生产、施工协同化原则。

【条文解释】预制构件安装质量控制的重点之一是设计文件的质量控制，宜采用EPC总承包模式，由EPC总承包单位统筹协调各方，聚焦竖向构件安装质量控制核心，将构件拆分、套筒布置、吊装工艺、灌浆施工与设计深度衔接，结合四川地域特点优化现浇节点构造及灌浆适配设计。同步协同构件生产单位明确套筒预埋精度，联动施工单位预判吊装、灌浆等施工难点，规避质量隐患；建立协同沟通机制，规避因设计文件深度不足造成的施工质量问题。
3.0.3 施工总承包单位应组织建设、监理单位等选择具备相应资质、生产能力及完善质量管理体系的预制构件生产厂家。

3.0.4 预制构件生产应符合设计及现行国家及地方标准，出厂应附带完整质量证明文件，外观无严重缺陷，预埋件、预留孔洞、套筒位置偏差符合GB 50204及DBJ51/T 008规定。

3.0.5 预制构件生产应实行首件制，复杂节点或大型竖向构件批量生产前应进行工厂或现场预拼装，并根据预拼装情况对制作工艺、施工方案进行优化和调整。

3.0.6 工程施工和竣工验收阶段，当遇到下列情况之一时，应进行现场补充检测。

1涉及主体结构工程质量的材料、构件以及连接的检验数量不足；

2材料与部品部件的驻厂检验或进场检验缺失，或对其检验结果存在争议；

3对施工质量的抽样检测结果达不到设计要求或施工验收规范要求；

4对施工质量有争议；

5发生工程质量事故，需要分析事故原因。

3.0.7 装配式竖向构件施工宜积极采用BIM技术、构件溯源技术、灌浆质量无损检测等信息化与智能化技术，提升施工质量与管理水平。

3.0.8 当采用新技术、新材料、新工艺、新设备时，宜组织专家论证，通过后方可应用于工程。
4  技术策划
4.1 一般规定
4.1.1 施工准备阶段应编制专项技术策划文件，全面覆盖深化设计、构件生产、运输堆放、吊装安装、套筒灌浆、节点连接、成品保护、资源配置、质量安全及绿色施工等内容，明确技术路线、管控标准、目标要求与应急预案；套筒灌浆等关键工序须另行编制专项作业指导书。

4.1.2 对超高、超宽、异形竖向构件及多构件交汇现浇节点、套筒密集布置区域等施工重难点，应提前开展专项验算与技术论证，明确吊装参数、临时支撑体系、灌浆施工工艺及质量验收控制指标。

4.1.3 技术策划文件应按规定履行审批程序，未经审批不得作为施工依据；实施过程中如需调整，应履行变更审批手续。

4.2 设计策划

4.2.1 深化设计应在原施工图基础上开展，满足工业化生产、现场安装及机电预留预埋要求，深化图纸应经原设计单位审核确认，宜经生产、监理、总包及建设单位确认后实施，且应符合国家或四川省装配式建筑装配率计算细则。
4.2.2 竖向构件深化设计应包含下列主要内容：

1 构件拆分设计，明确竖向构件外形尺寸、配筋构造、灌浆套筒及预埋件定位；

2 套筒灌浆连接、浆锚搭接等关键连接节点构造详图及细部尺寸；

3 构件吊装孔、临时支撑连接预埋件的位置、规格及构造做法；

4 与机电管线、设备洞口、装饰装修专业协同的预留孔洞、预埋套管及接口定位；

5 构件运输、安装及成品保护相关构造措施；

6 塔吊、施工电梯、外脚手架、铝模等施工措施预留或预埋。
4.2.3 深化设计应验算吊点、吊装平衡、临时支撑受力、安装偏差适配性，验算资料归档。
4.2.4 深化设计应遵循标准化、模数化原则，减少非标构件，便于规模化生产与现场安装，适配构件生产线模数。

4.3 生产策划

4.3.1 生产前，建设五方应共同参与策划，明确原材料控制、模具精度、生产工艺、养护制度、出厂验收及构件唯一编码溯源要求，符合JGJ 355、GB 50204及DBJ51/T 008规定。
4.3.2预制构件所用灌浆套筒、灌浆料、座浆料、封仓料等配套材料应型号匹配、配套使用；原材料及辅材进场应核查质量证明文件，按规范要求抽样复检，合格后方可投入生产。

4.3.3构件生产应严格控制模具精度、钢筋及套筒定位、混凝土浇筑振捣与养护工艺；套筒预埋定位、预留孔洞及预埋件位置偏差应满足规范及设计要求。

4.3.4应建立预制构件全过程质量追溯体系，采用二维码等信息化标识技术，赋予单件构件唯一身份编码，关联原材料批次、生产工序、操作人员、过程检验、出厂检测、运输及现场安装信息，实现生产、运输、安装全过程可追溯。

4.3.5预制构件强度、外观质量、尺寸偏差、预埋件及预留孔洞精度检验合格，且配套质量证明文件齐全后方可出厂；存在裂缝、蜂窝、露筋等严重缺陷的构件严禁出厂及使用。

4.4 施工策划

4.4.1 整体宜分为施工部署策划、资源配置策划、质量与安全策划、协调管理策划及绿色施工策划五部分。

4.4.2 应结合工程建设规模、预制构件类型、起重设备覆盖范围及现场实际条件，合理划分施工分区及施工流水段。分区宜以结构伸缩缝、沉降缝或建筑功能分区为边界；流水段划分应遵循先下后上、先内后外的竖向构件安装原则，保障同一流水段内构件连续作业安装，各流水段施工衔接顺畅，有效减少交叉作业相互干扰。

4.4.3 应明确竖向构件与水平构件、机电安装、装饰装修等各专业工序穿插衔接顺序。竖向构件安装应优先于后续水平构件施工作业；套筒灌浆作业完成且强度达到设计要求后，方可开展上部结构施工；机电管线预留预埋应与构件深化设计同步统筹完成，严禁施工过程中二次剔凿、结构开洞修改。

4.4.4 须配备满足施工需求的专业团队，包括吊装作业组、安装作业组、灌浆作业组、质量检查组及安全监护组。所有作业人员须持有效证件上岗，并经专项培训考核合格，熟悉构件特性、施工工艺及安全要求；灌浆操作人员、质量检查员等关键岗位应保持相对稳定。

4.4.5 应根据构件重量、安装高度及施工分区，合理配置塔式起重机、汽车吊等设备，明确设备型号、数量及作业覆盖范围，确保设备性能经检测合格，满足施工承载力及作业半径要求。配置满足精度要求的测量设备、灌浆设备、临时支撑体系，所有设备应定期校验、维护，确保运行正常。

4.4.6 应根据施工进度计划，制定构件进场批次及到场时间，确保构件供应与安装进度匹配；构件进场前应核对型号、数量及质量证明文件，避免不合格构件进入施工现场。灌浆料、座浆料、封缝料、钢筋、预埋件等辅助材料应提前规划进场计划，明确存储条件，进场后按规定抽样复检，合格后方可使用。

4.4.7 应建立分级质量管理责任制，明确项目经理、技术负责人、质量检查员及作业人员的质量职责，形成 “事前控制、事中监督、事后验收” 的全过程质量管理体系。

4.4.8 应针对构件吊装、套筒灌浆、现浇节点连接等关键工序，制定专项质量控制方案，明确控制要点、检验方法及合格标准；关键工序施工应实行 “三检制”，并经监理单位验收合格后方可进行下一道工序。

4.4.9 应制定质量通病防治措施，针对构件安装偏差过大、灌浆不饱满、接缝渗漏等常见问题，明确预防措施及处理方案。

4.4.10 须制定专项安全施工方案，明确吊装作业、高处作业、临时支撑搭设与拆除等环节的安全要求；作业前应对作业人员进行安全技术交底，告知风险点及防护措施。须落实安全防护措施，吊装区域应设置警示标识及围挡，高处作业人员应佩戴安全带，构件吊装过程中设专人监护，防止构件碰撞、坠落。

4.4.11 须制定应急预案，针对大风、暴雨等恶劣天气、设备故障、构件坠落等突发事件，明确应急响应流程、救援措施及责任分工，并定期组织应急演练。

4.4.12 应建立内部施工进度、质量、安全协调机制，定期召开施工协调会，解决构件供应、工序衔接、资源调配等问题，确保施工顺利推进。

4.4.13 应加强与构件生产单位、监理单位、设计单位及建设单位的沟通协调。与生产单位定期核对构件生产进度及质量情况；与监理单位及时沟通施工中的技术问题及验收事宜；与设计单位对接深化设计、节点处理等技术要求，重大变更应经设计单位确认。

4.4.14 应明确与机电安装、装饰装修等专业分包单位的作业界面及施工顺序，避免交叉作业冲突；关键交叉作业工序应提前制定协调计划，明确配合要求及责任划分。

4.4.15 施工现场运输道路应硬化处理，构件运输车辆出场前应冲洗干净；构件堆放场地应采取覆盖措施，减少扬尘污染。

4.4.16 合理安排吊装作业、灌浆作业等产生噪声的工序时间，避免夜间施工扰民；选用低噪声设备，优化施工工艺，降低施工噪声。

4.4.17 施工过程中产生的建筑垃圾应分类堆放、及时清运；可回收材料应回收利用，减少资源浪费。

4.4.18 应优化施工方案，减少起重设备、灌浆设备等的无效运行时间，降低能耗；合理规划构件运输路线，缩短运输距离，减少运输能耗。
5  施工质量管理

5.1 构件进场、运输与堆放

5.1.1 预制构件运输前应编制专项运输方案，内容涵盖运输时序、运输路线、场地规划、支垫固定、成品保护等要求；超高、超宽、异形等特殊构件运输与堆放，应制定专项质量安全保障措施。

5.1.2 预制构件运输、场地布设及存放应满足施工安全与成品保护要求，并符合下列规定：

1 运输车辆应匹配构件尺寸与载重，装卸时做好平衡管控，运输过程中采用专用固定装置，避免构件移位、倾覆、变形及饰面破损。

2 墙板类构件应使用刚度满足要求的专用靠放架或插放架运输；采用靠放架时，构件与地面倾斜角大于 80°，饰面朝外，构件间设置柔性垫块；采用插放架时，构件直立运输。

3 现场运输道路、存放场地应坚实平整、排水通畅，道路坡度、转弯半径满足车辆通行要求。

4 存放场地宜布置在起重设备有效作业范围内，存放架须专项设计，保证抗倾覆性能。

5 构件按规格、型号、吊装顺序分区存放并设置清晰标识，场地面积结合存放形式、供货层数及场地荷载合理规划。

6 构件叠层存放时，层间应设置柔性垫块，上下层垫块应在同一垂直线上，且垫块位置与构件脱模起吊点一致。

7 构件运输、堆放若对基坑或已完成结构造成影响，须经原设计单位复核确认。
5.1.3 预制构件进场时，应随车附带完整质量证明文件，包括产品合格证、生产隐蔽验收记录、混凝土配合比及开盘鉴定、原材料检测报告、灌浆套筒型式检验报告、构件外观及尺寸偏差验收记录等。

5.1.4 竖向构件进场后，施工单位应完成自检，合格后报请监理单位进行进场验收，验收内容包括：构件外观质量、外形尺寸、预埋件及预留孔洞位置、外露钢筋规格与间距、连接部位粗糙面质量、灌浆套筒规格数量及完好性等，验收要求应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 的相关规定。

5.1.5 带保温层的竖向构件，进场应额外验收保温材料类型、厚度、拉结件规格、数量及锚固可靠性；带饰面层构件应验收饰面层外观、粘结质量及完整性，严禁出现开裂、脱落、破损等缺陷。

5.1.6 开口型、大开洞预制墙板，洞口部位应设置专用临时支撑，防止构件存放、运输、吊装过程中变形开裂，临时支撑应在构件安装固定完成后拆除。

5.1.7 构件安装前，应对灌浆套筒进浆孔、出浆孔及底部开口进行可靠临时封堵，防止杂物进入造成孔道堵塞。

5.1.8 带饰面层预制墙板，面层应采取覆膜、贴护角等成品保护措施，避免搬运、堆放、安装过程中受损。

5.1.9 构件运输、装卸时，与吊具、刚性支撑接触部位应设置柔性衬垫，保护构件边角及表面不受损伤。

5.2 吊装施工准备

5.2.1 构件安装前，应精准测设结构轴线、构件边线、标高控制线及定位控制线，放线精度应符合《工程测量标准》GB 50026 的相关规定。

5.2.2 构件连接结合面应进行粗糙面处理，预制构件连接粗糙面宜在生产工厂完成，可采用凿毛、水洗等工艺，剔除表面浮浆与松软混凝土，露出均匀粗骨料；现场结合面凿毛应满足《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 的相关要求。

5.2.3 构件安装前，应复核下层结构伸出连接钢筋的长度及中心线位置，钢筋外伸长度应为 8d+20mm（d 为钢筋公称直径），长度允许偏差为+15mm，中心线位置偏差不应大于3mm。

5.2.4 灌浆连接钢筋出现倾斜时，应进行校直处理；钢筋位置偏差过大、影响构件安装时，应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割、强行掰扭钢筋。5.2.5 构件安装前，应采用预埋螺栓、钢制垫片等进行底部标高找平，找平材料应具备足够刚度与强度，标高找平精度应控制在±2mm以内。

5.3 预制构件吊装施工

5.3.1 构件正式起吊前，应再次检查验收起重设备、吊具、钢丝绳及吊点，确保设备性能完好、钢丝绳规格符合方案要求、无断股、颈缩、锈蚀等缺陷，吊点部位构件无开裂、破损。

5.3.2 构件需现场翻转作业时，底部应铺垫沙土、橡胶垫等柔性材料，避免翻转过程中构件磕碰、破损。

5.3.3 构件起吊前应进行试吊，将构件吊离地面 100mm～200mm，静置不少于 10min，检查吊具、构件、起重设备及制动系统，确认无误后方可正式吊装。

5.3.4 预制构件应按吊装顺序编号，严格按编号依次吊装，吊装过程中应设置缆风绳，控制构件转动，避免碰撞。

5.3.5 构件就位时，应确保连接钢筋全部精准插入灌浆套筒内，可借助反光镜辅助观察钢筋与套筒对位情况。

5.3.6 构件就位过程中，应依据定位控制线、构件边线，精准调整构件位置，确保安装定位准确。

5.3.7 竖向构件安装到位后，应及时设置临时支撑，临时支撑应符合下列规定：1 单个竖向构件临时斜撑数量不应少于 2 道；2 预制柱、预制墙板斜撑支点距构件底部距离，不应小于构件高度的 2/3，且不应小于构件高度的 1/2，斜撑与构件应可靠连接。

5.3.8 构件安装就位后，应复核垂直度，垂直度偏差应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 的相关规定，偏差超标时，通过可调斜撑进行微调校正。

5.3.9 竖向构件校准定位、临时支撑安装完成并验收合格后，方可解除吊装吊具。

5.4 灌浆套筒连接

5.4.1 灌浆料选型应与施工环境温度匹配，性能指标应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355和《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的相关规定。

5.4.2 封缝料（封仓料）性能应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355 要求，其抗压强度不应低于被连接构件混凝土设计强度等级，且具备良好的粘结性、抗渗性与抗开裂性能。

5.4.3 构件生产前，灌浆套筒接头应提供合格型式检验报告；灌浆料与灌浆套筒宜选用同一厂家配套产品，若不同厂家配套使用，应经双方厂家确认，并重新进行接头型式检验，检验要求应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355 规定。

5.4.4 不同生产厂家的钢筋，应进行灌浆接头工艺检验，检验合格后方可开展灌浆施工；钢筋厂家、作业人员、灌浆工艺、施工单位发生变更时，应重新进行工艺检验，检验试件制作、养护及试验方法应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355 要求。

5.4.5 灌浆作业人员应经过专项技术培训并考核合格，持证上岗作业。

5.4.6 灌浆料进场应进行验收，在监理单位见证下抽样复检，同一批号、同一成分灌浆料每 50t 为一个检验批，每批取样不少于 30kg，检验方法符合《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408 规定，复检合格后方可使用。

5.4.7 灌浆料应存放于干燥、通风、防雨防潮的专用场地，严格控制存放周期，严禁使用过期、受潮、结块灌浆料。

5.4.8 灌浆施工前，应进行灌浆条件联合验收，经施工单位技术负责人、专业监理工程师签署灌浆令后，方可开展灌浆作业。

5.4.9 灌浆料应严格按产品说明书要求的水胶比加水搅拌，搅拌完成后静置 2min 排出气泡；灌浆前应检测流动度，初始流动度不应小于 300mm，30min 流动度不应小于 260mm。灌浆料应在加水拌合后 30min 内用完，散落、剩余的灌浆料严禁二次回收加水搅拌使用。

5.4.10 灌浆施工方式应符合设计及专项方案要求，并满足下列规定：

1 可根据施工条件选用连通腔灌浆或坐浆法灌浆，高层建筑剪力墙宜采用连通腔灌浆；

2 连通腔灌浆应合理划分灌浆区域，仓体应密闭不漏浆，除灌浆孔、出浆孔、排气孔外，其余部位应封堵严密；单个灌浆仓体内套筒间距不宜大于1.5m，构件底部与下层结构间隙不应小于10mm；

3 坐浆法施工的坐浆层施工应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355 相关规定。

5.4.11 灌浆作业全过程应实行施工质检人员旁站监督，监理单位应进行 100% 全过程旁站，同步留存影像资料，及时填写灌浆施工检查记录。

5.4.12 灌浆施工中，应采用专用器具对套筒灌浆饱满度进行实时监测，监测方式可采用内窥镜法、预埋钢丝拉拔法等，监测结果应如实记入质量检查记录。

5.4.13 灌浆施工应控制灌浆压力与速度，灌浆速度宜先快后慢，灌浆压力宜为 0.2MPa~0.3MPa，且不应大于0.4MPa，后期补浆压力不应大于0.2MPa。

5.4.14 灌浆过程中，若灌浆料液面出现下降，应在灌浆料拌合后 30min 内及时补浆，确保套筒及空腔充盈。

5.4.15 灌浆过程发生爆仓、漏浆时，应立即停止灌浆，将构件吊离作业面，彻底清理套筒及作业面残留灌浆料，重新进行封仓、灌浆作业。

5.4.16 灌浆施工时，应现场制作40mm×40mm×160mm灌浆料抗压强度试件，采用钢制模具成型，每工作班留置不少于1组，每楼层不少于3组，试件标准养护 28d 的抗压强度应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355要求。

5.4.17 灌浆作业完成后，严禁扰动构件，待灌浆料抗压强度达到35MPa且灌浆完成不少于 24h 后，方可进行后续工序施工。

5.4.18 灌浆套筒连接质量检测项目一般包括灌浆料实体强度、套筒灌浆饱满度和钢筋插入长度。其中：

1钢筋连接用套筒灌浆料实体强度可采用取样法、回弹法等检测方法；

2套筒灌浆饱满度可采用内窥镜法、预埋传感器法、预埋钢丝拉拔法、X射线成像法等检测方法；

3钢筋插入长度可采用内窥法、射线法等检测方法。

5.5 现浇节点连接

5.5.1 装配式剪力墙现浇节点区域箍筋，宜采用封闭箍筋形式，确需采用开口箍筋的，应进行节点区箍筋深化设计，并经设计单位确认，满足搭接、锚固要求。

5.5.2 节点区域钢筋机械连接施工，应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 的相关规定。

5.5.3 现浇节点模板搭设前，应完成节点内钢筋绑扎、预埋件安装质量验收，验收合格后方可进行模板施工。

5.5.4 现浇节点模板与预制构件交接部位，应粘贴双面胶条、设置企口等防漏浆措施，确保拼缝严密、不漏浆。

5.5.5 后浇混凝土施工应符合下列规定：

1 后浇混凝土应分层浇筑、振捣密实，分层浇筑厚度符合现行规范要求，上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑完成；

2 混凝土浇筑应均匀布料，振捣过程中避免碰撞模板、钢筋、预埋件及预制构件；

3 梁柱节点区混凝土强度等级应符合设计要求，当梁柱混凝土强度等级不同时，应按设计采取分隔浇筑措施；

4 浇筑过程中应安排专人看护模板、支撑及构件，发现异常及时处理。

5.5.6 后浇混凝土施工应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定留置抗压强度试件，用于混凝土强度评定。

6  验收管理

6.1 一般规定

6.1.1 装配式竖向构件施工质量验收，除应符合本标准外，尚应符合GB/T 51231、GB 50204、JGJ 1、JGJ 355及四川省DBJ51/T 008、DBJ51/T 024规定。
6.1.2 验收应按分项工程实施，包含：构件进场验收、安装精度验收、套筒灌浆连接验收、现浇节点验收、隐蔽工程验收、实体检验等环节。

6.1.3 验收参与单位：施工、监理、构件生产单位；关键节点与灌浆实体检验应由设计单位参加。

6.1.4 验收实行三检制、监理旁站、首件验收、样板引路；所有验收应形成可追溯书面记录与影像资料。

6.1.5 隐蔽工程，包含套筒灌浆、钢筋连接、结合面处理、预埋件等隐蔽前必须验收，合格方可隐蔽。

6.2 构件进场

主控项目

6.2.1 构件进场应提供完整质量证明文件：合格证、混凝土强度报告、钢筋与套筒材质报告、套筒型式检验报告、工艺检验报告、隐蔽验收记录。

【条文解释】构件进场应提供完整质量证明文件：合格证、混凝土强度报告、钢筋套筒材质报告、套筒型式检验报告、工艺检验报告、隐蔽验收记录等，当有完善的质量追溯制度时，进场可按构件产品进行验收，并满足国家及地方规范要求。
6.2.2 构件混凝土强度必须符合设计要求；出厂强度不应低于设计强度的75%（预应力构件100%）。
6.2.3 预埋件、预留钢筋、套筒、孔洞的规格、数量、位置必须符合设计要求；套筒定位偏差≤2mm。

6.2.4 灌浆用钢筋、套筒、灌浆料、座浆料、封缝料性能应符合JGJ 355的规定；套筒与灌浆料宜同厂配套，不匹配时应通过型式检验进行匹配性论证。

一般项目

6.2.5 外观质量：无严重缺陷；一般缺陷应按技术方案处理并重新验收。

6.2.6 尺寸偏差：应符合设计要求；设计无要求时按GB 50204执行。

6.2.7 构件标识：清晰完整，包含编号、制作日期、合格状态、生产单位、抗震等级。

6.2.8 带保温、饰面层构件：检查保温厚度、拉结件数量与锚固、饰面层粘结质量，无空鼓、开裂、脱落。

6.2.9 针对不合格品，应建立不合格品处置制度，留存不合格品处置记录。
6.3 构件吊装与安装

主控项目

6.3.1 安装前复核基层轴线、标高、控制线，精度应符合GB 50204的规定。
6.3.2 构件临时支撑设置符合方案要求；未灌浆或强度未达35MPa前不得拆除。

6.3.3 构件与吊具分离必须在定位校准、临时支撑固定后进行。

一般项目

6.3.4 接缝防水、防火构造应符合设计要求；外墙板接缝应做淋水试验。

6.3.5 安装允许偏差见表6.3.5。
表 6.3.5

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	构件垂直度
	≤5 且≤H/1000
	经纬仪 / 全站仪

	构件平整度
	≤4
	2m 靠尺 + 塞尺

	相邻构件平整度
	≤3
	2m 靠尺 + 塞尺

	接缝宽度
	±5
	尺量

	标高
	±3
	水准仪

	轴线位置
	≤3
	经纬仪 / 全站仪

	注：H 为构件高度（mm）。
	
	


6.4 灌浆套筒连接

6.4.1 饱满度：必须符合设计要求与JGJ 355的规定，应采用灌浆观测器、排气孔等观察或稳压措施，宜采用内窥法等无损检查方法进行检测，套筒内灌浆应100%充满，出口饱满略有余浆。

6.4.2 插入深度：符合设计，允许偏差 ±5mm；钢筋到位标识清晰。

6.4.3 灌浆料强度：每工作班≥1 组、每楼层≥3 组（40×40×160mm）；28d 抗压强度应符合 JGJ 355的规定。
6.4.4 实体检验：转换层 100% 抽检；其余楼层按 30% 且不少于 3 个套筒抽检；宜采用无损检测措施进行检测，不合格应全数检测并制定处置方案。

6.4.5 过程记录：灌浆压力（0.2～0.3MPa）、流动度、时间、影像资料全程可追溯。

6.5 现浇节点连接

6.5.1 结合面粗糙度、键槽符合设计；凿毛露出粗骨料，清洁无杂物、油污。

6.5.2 纵向钢筋连接方式、锚固长度、保护层符合设计与 JGJ 107。

6.5.3 现浇混凝土强度等级符合设计；试件随机取样、标准养护。

6.5.4 钢筋位置偏差≤3mm；保护层厚度偏差应为+8/-5mm。

6.5.5 外观质量：无严重缺陷；一般缺陷处理后重验。

6.6 实体检验与资料验收

6.6.1 实体检验包含：构件混凝土强度、灌浆饱满度、钢筋保护层、节点连接性能。

6.6.2 资料验收：专项方案、技术交底、隐蔽记录、旁站记录、影像资料、试验报告齐全有效。
7  附录

	单位（子单位）

工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及规范规定
	样本
总数
	最小/实际抽样数量
	检查
记录
	检查结果

	主

控

项

目
	1
	构件资料
	质量证明文件齐全，
标识清晰完整
	
	
	
	

	
	2
	外观质量
	不应有严重缺陷
	
	
	
	

	
	3
	实体检验
	应符合设计要求
	
	
	
	

	
	4
	粗糙面
	应符合设计要求
	
	
	
	

	一
般
项
目
	1
	外观质量
	不宜有一般缺陷
	
	
	
	

	
	2
	长度
	楼板、梁、柱、桁架
	≤6 m
	±4
	
	
	
	

	
	
	
	
	≥6 m且
≤12m
	±5
	
	
	
	

	
	
	
	墙板
	±4
	
	
	
	

	一
般
项
目
	3
	宽度、高（厚）度
	楼板、梁、柱、桁架
	±5
	
	
	
	

	
	
	
	墙板
	±4
	
	
	
	

	
	4
	表面平整度
	楼板、梁、柱、

墙板内表面
	4
	
	
	
	

	
	
	
	墙板外表面
	3
	
	
	
	

	
	5
	对角线差
	楼板
	6
	
	
	
	

	
	
	
	墙板、门洞口
	5
	
	
	
	

	
	6
	预留孔
	中心线位置
	5
	
	
	
	

	
	
	
	孔尺寸
	±5
	
	
	
	

	
	7
	预留钢筋
	中心线位置
	3
	
	
	
	

	
	
	
	外露长度
	±5
	
	
	
	

	
	8
	键槽
	中心线位置
	5
	
	
	
	

	
	
	
	长度、宽度、深度
	±5
	
	
	
	

	施工单位检查结果
	                          专业工长：
项目专业质量检查员：
                        年   月   日

	监理单位验收结论
	                    专业监理工程师：
                        年   月   日


附录A：构件进场检验批质量验收记录表
附录B：构件安装检验批质量验收记录表

	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项
工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	分包单位
	
	分包单位
项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及规范规定
	样本总数
	最小/实际
抽样数量
	检查 记录
	检查结果

	主 控 项 目
	1
	构件临时固定措施
	应符合设计、专项施工方案要求
	
	
	
	

	
	2
	灌浆施工质量
	灌浆应饱满；灌浆强度应满足设计要求
	
	
	
	

	
	3
	灌浆料强度
	应符合设计要求
	
	
	
	

	
	4
	钢筋焊接
	应符合规范规定
	
	
	
	

	
	5
	钢筋机械连接
	应符合规范规定
	
	
	
	

	
	6
	焊接、螺栓连接材料
	应符合设计要求及
规范规定
	
	
	
	

	
	7
	后浇混凝土强度
	应符合设计要求
	
	
	
	

	
	8
	接缝坐浆强度
	应满足设计要求
	
	
	
	

	
	9
	施工完成后构件外观质量
	不应有严重缺陷
或一般缺陷
	
	
	
	

	一
般
项
目
	1
	构件轴线位置
	竖向构件
（柱、墙 板、桁架）
	8
	
	
	
	

	
	
	
	水平构件（梁、板）
	5
	
	
	
	

	
	2
	构件标高
	梁、柱、墙、板底面或顶面
	±5
	
	
	
	

	
	3
	构件垂直度
	柱、墙板
	≤6 m
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞6 m
	10
	
	
	
	

	
	4
	相邻构件平 整度
	梁、楼板
下表面
	外露
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	不外露
	5
	
	
	
	

	
	
	
	柱、墙板
侧表面
	外露
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	不外露
	8
	
	
	
	

	
	5
	构件搁置长度
	梁、板
	±10
	
	
	
	

	
	6
	支座、支点中心位置
	板、梁、柱、墙板、 
桁架
	10
	
	
	
	

	
	7
	墙板接缝宽度
	±5
	
	
	
	

	施工单位检查结果
	                专业工长：
项目专业质量检查员：
年   月   日

	监理单位验收结论
	  专业监理工程师：
年   月   日


附录C：吊装机械的验收记录表

	工程名称
	
	施工单位
	

	机械名称
	
	型号规格
	
	生产厂家
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收结果

	1
	资格审查
	生产厂家有资质证，产品有合格证、检测报告和使用说明书，已备案，操作人员持证上岗。
	

	2
	信号装置
	喇叭、电铃、汽笛等音响装置清晰。
	

	3
	安全装置
	变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器及各种行程限位开关等安全装置完好齐全、灵敏可靠。
	

	4
	吊钩
	吊钩表面光洁，设有防脱装置，无剥裂、锐角、毛刺、裂纹。
	

	5
	卷筒与滑轮
	卷筒两侧边缘的高度应超过最外层钢丝绳，其值不应小于钢丝绳直径的2倍；卷筒上钢丝绳尾端的固定装置，应有防松或自紧性能；滑轮槽应光洁平滑，不应有损伤钢丝绳的缺陷；滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。
	

	6
	制动器和制动轮
	制动器应符合操作频度的热容量要求，操纵部位应有防滑功能；对制动带摩擦垫片的磨损量应有调整能力，制动轮的摩擦面无妨碍制动性能的缺陷，制动片与制动轮之间的接触面应均匀，间隙调整应适宜，制动平稳可靠。
	

	7
	钢丝绳
	钢丝绳的规格型号应符合说明书和要求，与滑轮和卷筒相匹配，穿绕正确，润滑良好，并保持清洁，钢丝绳与卷筒连接牢固，两端固接符合规定强度。
	

	8
	传动系统
	离合器接合平稳、传递动力有效、分离彻底；齿轮箱内齿轮咬合完好。油量适当，变速器挡位正确，换挡轻便；各传动部位运转不应有冲击、振动、异响及过热。
	

	9
	液压系统
	工作平稳、元件完好、无泄漏、振动、异响等状况；仪表齐全、工作正常、数据准确；油箱保持清洁，定期更换滤芯。
	

	10
	电气系统
	装置齐全、线路整齐、灵敏可靠、合理、绝缘良好、无损伤老化。
	

	11
	地基承载力
	作业地面地基承载力符合说明书要求；铺垫措施符合要求。
	

	方案编制人验收结论：
	方案编制人：（签字）
日期：   年  月  日

	施工单位验收组验收结论：
	验收人员：（签字）
日期：   年  月  日

	监理单位验收结论：
	验收人员：（签字）
日期：   年  月  日


附录D：吊装吊具和索具验收记录表

	项目名称
	
	检查日期
	

	序号
	检查部位
	检查内容
	检查结果

	1
	钢丝绳
	钢丝绳出现波浪形，d1>1.1d（钢丝绳公称直径d，变形后相应包络直径为d1），则应立即报废。

钢丝绳出现笼状畸形，钢丝挤出、扭结；钢丝绳绳芯或绳股挤出（笼起）或扭曲，应立即报废。

钢丝绳绳径局部增大，使钢丝绳实际直径增加5%以上，钢丝绳应立即报废。

钢丝绳局部压扁，若通过滑轮则应立即报废；不通过滑轮，建议报废，不报废则按规范缩短周期加强检查。严重弯折参照局部压扁规定处理。

钢丝绳因异常热影响外表出现可识别的颜色变化，应立即报废。
	

	2
	吊耳
	吊装耳板的材料应满足设计要求。

吊装耳板的加工和装配：吊装耳板应平直，垫板和工件紧密贴合，间隙不大于1mm；吊耳板、垫板和筋板等的切割表面不得有裂纹、毛刺等缺陷。吊耳内孔打磨光滑，不得有凹凸棱角。

吊耳必须经二级验收后才能使用，焊工对所有焊缝进行外观检查，不存在裂缝和未融合缺陷。必要时进行磁粉或渗透检查。
	

	3
	吊钩
	1.吊钩缺陷不得焊补，吊钩表面应光滑，不得有裂纹、折叠、过烧等缺陷。

2.不得在吊钩上钻孔或焊接。
	

	4
	卸扣
	1.不得在卸扣上钻孔或焊接修补，扣体和销轴永久变形后不得进行修复（扣体表面检查标准同吊钩）。

2.使用时，应检查扣体和销轴，不得有严重磨损、变形和疲劳裂纹，横向间距不得受拉力，销轴必须插好保险销。

3.销轴正确装配后，扣体内宽不得明显减少，螺纹连接良好。（1）有明显永久变形或销轴不能转动自如；（2）扣体和销轴任何一处截面磨损量达原尺寸的10%以上；（3）卸扣任何一处出现裂纹；（4）卸扣不能闭锁；（5）卸扣试验后不合格。

4.卸扣不得超载。
	

	方案编制人验收结论：
	方案编制人：（签字）
日期：   年  月  日

	施工单位验收组验收结论：
	验收人员：（签字）
日期：   年  月  日

	监理单位验收结论：
	验收人员：（签字）
日期：   年  月  日


附录E：起重吊装前试吊检查记录表

	项目名称
	
	检查日期
	

	序号
	检查项目
	技术要求
	检查结果

	1
	试吊环境
	1.试吊应在晴朗天气进行，风速应小于5级，场地平整坚实，倾斜度不得大于5‰，起重臂杆在起落和回转半径内无障碍物。
	

	2
	空载试验
	下列各试验动作必须重复进行不少于3次：

吊臂、吊钩要做起落、升降到规定的极限位置。

回转机构向左向右各回转360°。前进、后退在原地向左右各90°转弯。各仪表信号应显示正常。

安全装置应灵敏有效，运转部位应灵活无异响、过热现象。
	

	3
	满载试验
	力矩限制器自检功能必须灵敏有效；

额定载荷试验以最低和最高速度进行提升、制动、变幅和行走试验，重复次数不得少于2次，试验过程中各动作应连续进行。
	

	4
	试吊试验
	1.将构件吊离地面200mm高处。

2.构件在空中悬停10分钟。

3.检查钢丝绳、卸扣、吊装耳板和构件有无变形、开裂和异响，确认无异常后才能正式吊装。
	

	方案编制人验收结论：
	方案编制人：（签字）
日期：   年  月  日

	施工单位验收组验收结论：
	验收人员：（签字）
日期：   年  月  日

	监理单位验收结论：
	验收人员：（签字）
日期：   年  月  日


本规程用词说明
1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：
表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

1 国家标准

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2019（原 GB/T 314 无对应现行国标，替换为现行行标）

2 行业标准

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T 565-2018

3 四川省地方标准

《四川省装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准》DBJ51/T 054-2019

《四川省建筑工业化混凝土预制构件制作、安装及质量验收规程》DBJ51/T008-2015 


